## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
GRUA MECANICA FIJA CON ARNESES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: GRUA MECANICA FIJA CON ARNESES
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Portátil y Maniobrable: Ligera y compacta, construida en acero resistente.
• fácil de maniobrar en espacios reducidos.
• Arnés Incluido: Se proporciona un arnés ergonómico, multitalla, tela de malla tipo nylon, estructura reforzada, con 4 jaladeras.Transferencias seguras por medio de una barra giratoria de 360 grados con 4 puntos de apoyo.
• Capacidad de Elevación: Hasta 180 kg +/- 10 kg. para adaptarse a diversos usuarios.
• Seguridad: Botón de parada de emergencia y frenos en las ruedas traseras.
• Dimensiones Aproximadas (+/- 3cm):
• Ancho total patas cerradas: 60 cm; Ancho total patas abiertas: 90 cm.
• Largo total patas: 120 cm.
• Altura percha: 160 cm; Altura total grúa: 179 cm; Altura grúa plegada: 120 cm.
• Diámetro ruedas: 10 cm.
• Diseño ergonómico
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: