## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SILLA DE RUEDA BARIATRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SILLA DE RUEDA BARIATRICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Capacidad de peso: 200 kg o más
•Material: Acero al carbono
•Tapicería: Vinilo duradero con doble relieve.
•Eje: Doble estándar para transición fácil del asiento al nivel medio.
•Reposabrazos: Acolchados para mayor comodidad.
•Reposapiés: Abatibles o elevables con aparejos de longitud ajustable sin herramientas.
•Dimensiones:
•Altura: Aprox. 92 cm
•Profundidad del asiento: Aprox. 46 cm
•Altura del asiento al piso: Aprox. 45 cm - 50 cm"
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: