## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CHATA HOSPITALARIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CHATA HOSPITALARIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 168
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Diseño especial para uso en pacientes postrados en cama, incapaces de trasladarse o movilizarse al servicio higiénico para realizar sus necesidades fisiológicas.
Altura baja que facilita el acceso debajo de la cadera del paciente o cuidador, reduciendo el esfuerzo requerido para su uso.
Funcionalidades: Aseo genital y recolección de evacuaciones.
Uso unisex: Adecuado tanto para hombres como mujeres.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año por daños o desperfectos de fábrica.
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: