## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
PRENSA EJERCITADOR DE CUADRICEPS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:PRENSA EJERCITADOR DE CUADRICEPS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Prensa de piernas para uso de Rehabilitación, con estaciones adaptables
Material resistente e impermeable, de acero con acabado pintura electroestática.
Grupos musculares que se activan: cuadriceps, gluteo mayor, tibial anterior, otros.
Asiento acolchado ergonométrico con respaldo, forrado con Polipiel, para su facil limpieza, con estabilizadores delanteros.
Medidas: 61 x 202 x 179 cm.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: