## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ESPALDAR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:ESPALDAR
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Espaldar de madera de 1ra calidad (pino o similares) barnizado de color natural, de facil montaje.
Cantidad de barrotes: 12 (doce) con una distancia de 17 cm entre cada una.
Soporta hasta 140 kg +/- 10 kg. y se fija a una pared.
Ideal para estimular la bipedestación, el equilibrio y el fortalecimiento muscular.
Medidas: 90 cm de largo, 20 cm ancho, 220 cm de alto.
Piezas de reposición estandarizadas para una fácil reparación.
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 (dos) comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos identicos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: