## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MESA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA GRANDE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA GRANDE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Mesa de instrumentación quirúrgica.
•Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, según el modelo: - bastidor formado como borde o superficie superior con borde perimetra, - superficies desmontables de acero al cromo-níquel 18/10, de 600 x 450 mm aprox. 700 x 600 mm o 900 x 600 mm aprox.
•altura de la mesa 800 mm o 900 mmaprox.
•ruedas dobles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm aprox. de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores.
•Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.
•Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs aprox.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: