## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
TENSIOMETRO PEDIATRICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: TENSIOMETRO PEDIATRICO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 14
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Construcción acorde a normas internacionales
•Manómetro con indicación analógica de diámetro no menor a 50mm para fácil lectura
•Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire
•Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro
•Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad
•Con 2 (dos) brazales, uno pediatrico y uno neonatal
•Estuche para guarda y transporte.
•Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta
•Partes metálicas cromadas
•Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg
•Brazalate con tubo o manguera pediatrica
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: