## 126-ARMARIO PARA ALMACENAR ENDO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ARMARIO PARA ALMACENAR ENDOSCOPIOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ARMARIO PARA ALMACENAR ENDOSCOPIOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Armario para secado y almacen para endoscopios
Marca:
Procedencia.
Estructura rígida y resistente, confeccionada en chapas de acero al carbono o superior
Porta llaves con abertura de 270º en policarbonato de cristal
Tubo central para fijar los soportes de endoscopios
Un soporte superior e intermedio para acondicionar los endoscopios, ambos con posibilidad de regular la altura
Cuatro ruedas de 50mm como mínimo, 2 con frenos
Pintura electroestática
Dimensiones aproximadas: 210x60x63cm (+-10cm)
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO