## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
PORTA SUERO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: PORTA SUERO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 267
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Soporte para dosificación de medicamentos.
Estructura y base de acero inoxidable con 2 ganchos y pintado con esmalte electroestatico.
Dimensiones aproximadas: Ancho base: 62 cm.
Regulable en altura: 120 cm – 220 cm.
Con un minimo de 3 patas acompañadas por ruedas, giratorias 360°.
Soldadura hospitalaria - TIG
Sistema de regulación ajustable de fácil manejo y resitente
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: