## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CAMA ORTOESTATICA ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAMA ORTOESTATICA ADULTO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Mesa basculante de bipedestación, estructura metálica tubular de acero con acabado en pintura electroestática.
Marco resistente y rígido con ruedas de alta resistencia con bloqueo.
Capacidad de soporte de peso de 160 kg (+/- 10Kg)
Dimensiones totales de la cama: Longitud entre 170 a 190 cm, Ancho máximo 75 a 95 cm.
Base de apoyo para los pies.
4 (cuatro) ruedas de 12 cm de diámetro, con sistema de frenado central.
4 (cuatro) Fajas de velcro para sujeción en los movimientos de la cama rebatibles.
Colchón de espuma de poliuretano tamaño de acuerdo a la forma y tamaño de la cama.
Sistema de fijación del colchón que evite desplazamientos, de 6 a 8 cm de espesor, cubierto de polipiel.
Sistema de inclinación eléctrica de 0° a 90° (+/- 10°) por control remoto.
Batería de respaldo.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: