## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
RUEDA DE HOMBRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:RUEDA DE HOMBRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Rueda de ejercicio para el miembro superior.
Compuesto de madera maciza con acabado refinado, recubrimiento incoloro con barniz de poliuretano.
Radios brazo corredera y contrapesos de inercia y freno de acero pulido y cromado. Empuñadura de madera.
Medidas minimas: 84 x 75 x 20 cm.
Instalación en la pared por su axis, permitiendo el giro por una manija unida a uno de los rayos.
La resistencia al movimiento puede ser cambiada por un mecanismo de freno.
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación)
4 | Documentación
Contar con al menos 2 (dos) comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos identicos a los ofertados, tanto en el sector público o privado
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: