## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
LAMPARA DE FOTOCURADO LED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: LAMPARA DE FOTOCURADO LED
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | CARACTERISTICAS GENERALES | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Equipo Fotopolimerizador- Luz led odontológico. Comando Digital con Fibra Optica giratoria 360°, y esterilizable, inalambrico, posibilidad de utilizar mas de 500 veces.
Emision de Luz hasta 480mm. Potencia de 1000mw/cm a 1200mw/cm con 3 modos de uso como minimo.
Material del cuerpo: Plástico
Material de la fibra: Pasta de 8mm
Voltaje de entrada: 100V – 240V~50Hz/60Hz
Voltaje y capacidad de la batería: 3.7V/ 1400mAh
Efecto Solidificación: 1s/ 2mm de resina
SERIES DE TIEMPO DE TRABAJO:
1s, 3s (turbo)
5s, 10s, 15s y 20s (normal)
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: