## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
BICICLETA ESTATICA DE FISIOTERAPIA VERTICAL ERGONOMETRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:BICICLETA ESTATICA DE FISIOTERAPIA VERTICAL ERGONOMETRICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Bicicleta estática, que asegure pedaleo estable. Para entrenamiento de 5 a 24 hs a la semana
Peso máximo de usuario: 130 kg
Material: acero. Silla antómica talla XXL, con ajuste vertical y horizontal.
Monitor LCD mide tiempo/velocidad/RPM, distancia, calorias y pulso.
Resistencia magnética silenciosa, con sistema de freno.
Medidas (+/- 5 cm): Largo 115 cm, Ancho 55 cm, Alto 150 cm. Peso de la máquina: 55 kg.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: