## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
TANQUE TIPO HUBBARD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: TANQUE TIPO HUBBARD
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Recipiente de acero inoxidable con forma ergonómica, con barandillas laterales para asidero y apoyo del paciente, con 6 patas niveladoras
Componentes:
2 (dos) Turbinas desplazables para movimiento de agua.
Manómetro para medir presión.
Termostato para control de temperatura, en °Cy F°
Sistema de desagüe eficiente.
Entradas de agua fría y caliente.
Funcionalidades:
Permite inmersión completa del paciente.
Facilita inmersión con camilla adaptable.
Ajuste de altura con sistema de transporte.
Proporciona calor y apoya ejercicios suaves.
Adecuado para personas con discapacidades o padecimientos articulares.
Dimensiones:
Aprox. 2.50 m de largo, 1.80 m de ancho y hasta 0.90 m de profundidad.
Capacidad de aprox. 1600 litros de agua. Voltaje 220 V/ 50 Hz
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: