## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
EJERCITADOR DE PRONOSUPINACION
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: EJERCITADOR DE PRONOSUPINACION
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
El Prono Flexo Extensor y el Doble Prono Supinador es un aparato de cinesiterapia especializado en la rehabilitación de muñeca.
Su diseño permite el uso de sobremesa o pared.
Regulación de rozamiento por fricción perimetral contínuo.
Estructura en acero pulido, con empuñadura de madera.
Agarres en madera para mayor comodidad
Ancho: 62 cm
Altura: 28 cm
Largo: 20 cm
Base de soporte en madera
Soportes antideslizantes
Clavija resistencia graduable
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: