## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SATUROMETRO PORTATIL ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SATUROMETRO PORTATIL ADULTO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 41
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Pantalla Dual color LCD TFT de 2,8"
•Muestra SpO2, PR, barra de pulso y Pletismograma. 6 modos de visualización. Incluir sensor adulto reusable
•Medición de la temperatura del paciente. Incluir sensor de temperatura de piel adulto reusable
•Compatible con Sensor SPO2 Nellcor
•Puerto USB para descarga a computadora
•Memoria interna que pueda almacenar hasta 90 hs de resultados.
•Bajo consumo de energía, se apaga automáticamente.
•Con batería interna recargable.
•Alarmas sonoras y visuales
•Indicador de batería baja.
•Brillo ajustable.
•Incluir un protector de silicona para el equipo
•Incluiye 2 canales de interface, 2 sensores adulto y 2 sensores pediátricos
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: