## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ANDADORES ANTERIORES PEDIATRICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ANDADORES ANTERIORES PEDIATRICOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Marco de Aluminio u otro material resistente y ligero.
Con 2 ruedas en las patas delanteras y con tacos de goma antideslizantes en las 2 patas traseras que sirven de seguros.
Altura ajustable de 50 a 60 cm, ancho abierto 38 a 40 cm, ancho pegado 9 a 12 cm, profundidad 27 a 30 cm.
Debe ser plegable con asas acolchadas.
Soporta peso: hasta 75 Kg
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación)
4 | Documentación
Contar con al menos 2 (dos) comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos identicos a los ofertados, tanto en el sector público o privado
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: