## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA CON TALLIMETRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA CON TALLIMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Mesa pediatrica con tallímetro.
Cubierta con pintura electroestática.
Con colchoneta de esponja de 5 cm de espesor como minimo, forrada con polipiel de alta resistencia para su facil limpieza.
Con tallimetro graduado en cm.
Medidas minimas: largo 160 cm, alto 95 cm, profundidad 60 cm.
Capacidad de almacenamiento: ±2 cajones y ±2 gabinete de almacenamiento.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: