## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
LAMPARA CUELLO DE CISNE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: LAMPARA CUELLO DE CISNE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 12
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Lámpara de pie con cuello maleable para uso en consultorio, esmaltado con pintura electro-estatica
•Con brazo flexible, tipo cuello de cisne, de aluminio anodizado.
•Intensidad luminosa de 15.000Lux o mejor.
•Vida útil LED 20.000 horas o mejor
•Base metálica con 4 ruedas
•Altura ajustable hasta 180 cm
•Interruptor encendido/apagado y Perilla giratoria para control de intensidad de iluminación.
•Alimentación eléctrica de 220 V/50 Hz.
•Toma tipo schuko.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: