## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MONITOR FETAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: MONITOR FETAL de uso hospitalario contínuo |  | Descripción: MONITOR FETAL de uso hospitalario contínuo
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 11
Normas de calidad especificas: TUV, ISO, CE, FDA, MERCOSUR, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Compacto y liviano, portátil. Alta sensibilidad en el transductor. Diseño Ergonómico
FHR: Doppler Dual Pulsado. Se refiere a que debe tener 2 transductores ultrasónicos. Frecuencia de Ultrasonido: 1 MHz. Intensidad: 10mW/cm2 o mas. Rango de FHR: 50 240bpm. Fidelidad de FHR: 2% del rango
FM: Movimiento Fetal Dual.
UC: Tipo external. Frecuencia que responde: DC 0,5HZ. Rango de referencia de control de medición .
Printer: Cabezal Térmico. Velocidad de Impresión 1,2,3 cm/min. Adaptador y cordón de corriente eléctrica. 5 (cinco) rollos de papel por equipo.
Otros requerimientos: Gel para transductor pomo de 500 gr. 2 (dos) por equipo.
Manual de operación y servicio en español con certificado de calidad e inspección técnica. Instalación y puesta en funcionamiento del equipo e Instrucción al personal para el uso del equipo.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.