## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
BANCO DE CUADRICEPS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BANCO DE CUADRICEPS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
BANCO ACOLCHADO REGULABLE DE LEVANTAMIENTO DE CUADRICEPS CON O SIN PESAS
Para flexión-extensión de rodilla
Estructura tubular de gran robustez y durabilidad.
Patas regulables.
Brazo cromado oscilante multirregulable y posicionable, respaldo regulable.
Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.
Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico, Impermeable.
Incluye almenos 1 disco de 1 Kg., 1 de 2 Kg. y 1 de 5 Kg.
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.