## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MINITRAMPOLIN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Equipo para ejercitar miembros inferiores con fines de rehabilitación.
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Estructura tubular de acero pintado después de previo tratamiento antioxidante. Altura manubrio: ajustable de 60 a 88 cm
Material de la malla en Polipropileno reforzado. Ajustada al bastidor mediante resortes.
6 (seis) o más patas rígidas de 20 (±5) cm de altura con regatones antideslizantes.
Diámetro total: 90 (±5) cm.
Capacidad: 120 kg o mayor.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año.
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.