## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CAJA DE CUELLO CON INSTRUMENTALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: caja de cuello con instrumentales |  | Descripción: caja de cuello con instrumentales
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
DATOS GENERALES: Todos los instrumentales quirúgicos deben estar fabricados con acero quirurgico sanitario autoclavable a 135ºC, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, las medidas pueden variar en +/- 1cm
Caja con tapa, de acero inoxidable, para almacenamiento, de 30 cm de largo x 16 cm de ancho x 6 a 7 cm de alto; con instrumentales para agarre del cuello uterino: 4 (cuatro) Pinzas de Foerester larga de 25 cm; 1 (un) porta aguja largo; 1 (una) pinza anatómica larga; 1 (una) tijera recta larga de 25 cm.
OTROS REQUERIMIENTOS: El comité evaluador podra solicitar al oferente una muestra para la realización de pruebas en autoclave.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.