## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CAJA DE CIRUGIA MENOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: Caja con set de instrumentales para cirugía menor |  | Descripción: Caja con set de instrumentales para cirugía menor
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 104
Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
DATOS GENERALES: Todos los instrumentales deben estar fabricados con acero quirurgico sanitario autoclavable a 135ºC, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, las medidas pueden variar en +/- 1cm, compuesto por:
* 2 Pinza Hemostática con diente Curva 18 cm
* 2 Pinza Hemostática con diente Recta 18 cm
* 1 Pinza Hemostática Mosquito Curvo
* 1 Pinza Hemostática Mosquito Recta
* 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm
* 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 16 cm
* 1 Porta Aguja Mayo-Hegar 18 cm
* 1 Par Separadores Farabeuf 15cmx 10mm
* 1 Mango Bisturí Nº 4
* 1 Pinza Foerster Recta 20 cm
* 1 Tijera Mayo Curva 18 cm
* 1 Tijera Mayo Recta 18 cm
* 1 Pinza Anatómica Adson con diente 16 cm
* 1 Pinza Anatómica Adson sin diente 16 cm
* 1 Pinza Halsted Recta con diente 12 cm
* 1 Pinza Halsted Recta sin diente 12 cm
* 1 Tijera Metzenbaum Recta 18 cm
* 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 40x20x10cm aproximadamente, capaz de contener a todos los instrumentales.
OTROS REQUERIMIENTOS: El comité evaluador podra solicitar al oferente una muestra de una caja con instrumentales, para la realización de pruebas en autoclave.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.