## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MESA DE ANESTESIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: MESA DE ANESTESIA |  | Descripción: MESA DE ANESTESIA
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 16
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
• Construida en acero inoxidable con 4 patas con ruedas de giro de 360°, con frenos. • Dimensiones aproximadas: ± 60 cm. x ± 40 cm. x ± 90/132 cm. • Con aprox dos (2) bandejas, una superior y una inferior, lisa, sin sobreelevaciones. • Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.