## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
EQUIPO DE PRESOTERAPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: EQUIPO DE PRESOTERAPIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Unidades de presoterapia para piernas, brazos y cuerpo entero, para situaciones de mala circulación linfática y venosa. Número de canales de salida: 8 (ocho)
Programas: 2 (dos) como mínimo, para extremidades superiors e inferiores, con ciclos de inflado y regulación precisa de la presión para cada sector
Presión: 0- 200 mmHg ±10%
Temporizador: hasta 99 min
Alimentación Red 220 V AC/ 50 Hz
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.