## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ECOSON - DETECTOR FETAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: DETECTOR FETAL (ECOSON) |  | Descripción: DETECTOR FETAL (ECOSON)
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 17
Normas de calidad especificas: TUV, ISO, CE, FDA, MERCOSUR, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Tecnología de microprocesador / electrónico con panel de control de los parámetros de medición / alimentación eléctrica, nivel de volumen, detección de fallas, etc.
Altavoz y auricular para audición de la señal doppler. Contador de pulso incorporado acústico o visual.
Fabricación acorde a la norma para adecuación de uso portatil.
Conexión interfase de salida para registro externo. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
Un Transductor ultrasónico con frecuencia de 2 Mhz o similar. Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz. Alimentación eléctrica: pilas o baterías de 12 V o similar recargables. Auto apagado, por ejemplo: despues de un minuto de no señal, se apaga.
Pantalla LCD 45x25mm aprox. Rango de medida FHR: 50 - 210 bpm, o mejor.
Accesorios mínimos por equipo: Cargador de pila/batería 220 V/12V. 10 pomos de Gel para ultrasonidos. Maletín de transporte.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.

## MARCA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: