## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CAMILLA GINECOLOGICA CON ESCALERILLA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: CAMILLA GINECOLOGICA CON ESCALERILLA |  | Descripción: CAMILLA GINECOLOGICA CON ESCALERILLA
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 18
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
• Construcción en acero reforzado rectangurar 30x40x1,5"mm.
• Tapizado de gran densidad, espuma de poliuretano forrado en cuerina lavable. • Pintura electrostática, con eficacia anticorrosiva por fosfatación.
• Taloneras y pierneras en acero.
• Cabecero y piecero articulado mediante cremallera.
• Cubeta para restos profinda y desmontable.
• Banquillo de acceso (escalerilla con goma antideslizante) con estructura rectangular de acero.
• Regatones de goma antideslizante en las cuatro patas
• Medidas: 1,90m de largo x 0,70m de ancho aprox. y 0,85m de altura
• Capacidad de 180Kg como mínimo
•ACCESORIO: Escalerilla de 2 peldaños con estructura rectangular metalica, escalones texturizados con antideslizante sistema de sugesion invisible, estructura esmaltada con pintura electrostatica, con regatones de alto impacto para mayor estabilidad
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.

## MARCA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: