## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: OTO- OFTALMOSCOPIO DE PARED |  | Descripción: OTO- OFTALMOSCOPIO DE PARED
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
· Equipo de diagnóstico utilizado para evaluación oto- oftalmológica, en consultorio.
· Equipado con 2 (dos) mangos ergonómicos, con un cabezal otoscopio y un cabezal oftalmoscopio, con luz halógena de 3,5 V.
· Con suministro eléctrico centralizado, eliminando la necesidad de baterías.
· Encendido y apagado automático, el equipo se apaga automaticamente cuando se pone el mango en la base.
· Cable de espiral de 3 mts.
· Alimentación eléctrica 220VAC / 50 Hz
· Accesorios: 4 juegos de espéculos reusables para otoscopio. 2(dos) lámparas adicionales de repuesto por equipo
· Mantenimiento preventivo durante el período de garantia
· Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.