## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
TENSIOMETRO FIJO PARA PARED ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED |  | Descripción: TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 25
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
• Construcción acorde a normas internacionales
• Manómetro con indicación analógica de diámetro considerable para fácil lectura. Dial luminiscente, y aguja contrastante.
• Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire
• Sistema de manguera espiralada que comunica el brazalete con el manómetro, de aprox 2 m.
• Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad y robinete.
• Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo magnético, lavable hasta una temperatura de 60º C.
• Partes metálicas cromadas. Con soporte de pared. con canastillo para sostener el manguito.
• Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg. Presición +/- 3 mmHg.
Incluye estetoscopio
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.