## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SET DE LARINGOSCOPIO CON HOJAS NEONATAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: SET DE LARINGOSCOPIO CON HOJAS NEONATAL |  | Descripción: SET DE LARINGOSCOPIO CON HOJAS NEONATAL
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Set de Laringoscopio en acero inoxidable
Con tres laminas curvas de diferentes medidas, de acero inoxidables sanitario autoclavables a 135ºC
Con mango normal, Incluir estuche adecuado para el mango y las hojas.
Que funciona con dos pilas pequeñas tipo A normal o similar
5 (cinco) Lámparas de repuesto, incluir pilas
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.