## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CONECTOR ESTERIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CONECTOR ESTERIL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: ISO, CE, FDA, Mercosur, al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Equipo de conector estéril: Equipo para conectar tubuladuras de sangre en condiciones estériles, conexiones rápidas y seguras, y que mantengan un sistema funcionalmente cerrado.
Tanto para tubuladuras húmedas como secas.
Diseño compacto y fácil transporte.
Compatible con todos los tubos estándar de cloruro de polivinilo (PVC) asociados a bolsas sanguíneas, filtros de reducción de leucocitos, kits de aferesis, agujas AVF.
Conexión de 2 tubuladuras en 3 pasos.
Láminas en casetes desechables eliminadas y sustituidas automáticamente. Indicador de alarma. Pantalla de cristal líquido.
Soporte para bolsas.
Filtros de aire.
Herramienta de reparación por atascos.
Peso 6.5 kg.
Suministro eléctrico 100V a 240V±10%, 50/60 Hz
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.