## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
GENERADOR DE MARCAPASO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: GENERADOR DE MARCAPASO |  | Descripción: GENERADOR DE MARCAPASO
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 7
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
• Control de captura ventricular, Informes de los histogramas
• Histogramas de la frecuencia cardíaca
• Informes de los histogramas.
• Perfil de frecuencia indicado por el sensor.
• Diagnósticos seleccionados por el médico.
• Tendencia de la frecuencia personalizada.
• Datos del control de captura ventricular
• Datos de frecuencia rápida.
• Conector IS-1, bipolar.
• Con electrodo correspondiente de Fijación Pasiva con aletas, liberación de esteroides, aprox. 58 cm de longitud.
• Control de captura ventricular/ atrial censado asegurado vent./ atrial
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Declaración Jurada donde se garantice la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 3 años después de la adquisición del equipo, emitida por el fabricante o el proveedor.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.