## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA |  | Descripción: CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Temperaturas de funcionamiento: hasta ± 80 °C, ajustable en incrementos de 1 °C
Bandeja extraíble: ±120 casetes o ±250 moldes de inclusión
Depósito de parafina: ±3.8 l
Iluminación: Indicadores LED ajustables"
Módulo de precalentamiento y dispensación
Fuente de alimentación: 100-120 V CA, 220-240 V CA, 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento ambiental: De +10 °C a +35 °C"
Lupa fácil de manejar
Prefiltros para parafina fundida
Interruptor de pie para el dispensador de parafina
Placa Fría para el Dispensador de Parafina
Temperatura de funcionamiento: –5 °C
Pinzas (1 x romo, 1 x puntiagudo)"
Fuente de alimentación: 100 V/110-220 V
CA/220-240 V CA, 50/60 Hz
Espátula de limpieza, negra
Temperatura de funcionamiento ambiental: De +10 °C a +35."
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.