## SILLA RECLINABLE
SILLA RECLINABLE (PARA ACOMPAÑENTE DE PACIENTE)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales:
Descripción:
| Marca: | Marca:
| Modelo: | Modelo:
| Origen: | Origen:
| Dirección web del fabricante: | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 136
2 | Características Generales | CUMPLE SI / NO | OBSERVACIONES
Reposera reclinable grande, de alta calidad: marco de acero recubierto, resistente a la corrosión, compacto, portátil.
Asiento textil resistente a los rayos UV, al agua y es transpirable; los cables elásticos duraderos permiten que el material ofrezca comodidad.
Tejido de textileno y flexibilidad del cordón elástico.
Reposabrazos ergonómicos de resina/espuma, reposacabezas ajustable y extraíble, fácil de plegar/desplegar con inclinación de 90 a 160 grados.
Con bloqueo de llave en cualquier posición de descanso deseada, ajuste de gran ángulo de 160 grados.
Refuerzo de doble cara de la superficie de rodamiento de la silla, con tubo de acero grueso + bloqueo de una sola pieza de aleación de aluminio, triple refuerzo.
Dimensiones minimas 178 x 79 x 51cm.
Color negro o grafito.
3 | Normativas
4 | Garantía
Garantia de 1 año.