## CORTINA CON RIEL
CORTINA CON RIEL ( 7,5X2,5m)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales:
Descripción:
| Marca: | Marca:
| Modelo: | Modelo:
| Origen: | Origen:
| Dirección web del fabricante: | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 540
2 | Características Generales | CUMPLE SI / NO | OBSERVACIONES
Sistema de Cortina Divisoria de sala hospitalaria de pvc, 100% higienizable para uso profesional en áreas críticas y semicríticas, confeccionada en vinilo antibacteriano con altura de 2,00 metros y de largo de recorrido de 7,5m. retardante de llamas con resistencia a rotura mínima de 72kgf probada. Con doble cara (superficie) lisas, sin porosidad o textura, con laudos técnicos independientes de acción antibacteriana y antifúngica que comprueban el no crecimiento de los microorganismos (hongos y bacterias)
Malla superior en poliéster impermeable, que no absorbe polvo o secreción y que proporcionan limpieza de toda la cortina en el propio lugar de uso, siendo esta malla con altura de 50 cm, con borde superior y lateral triplamente reforzado con poliéster y PVC, y cosidas con líneas de poliamida ultra resistente, además posee una Cinta de refuerzo en vinilo del mismo color y material, con 20 mm de altura, con anchura personalizada, cosida en la parte interior de la cortina para mejor acabado y refuerzo. Ilhoses de latón niquelado (no oxidables) aplicados cada 15 cm en la parte superior reforzada.
Modelo: Riel de transfusión. Riel Material: Aleación de Aluminio. Espesor del producto: de 1,2 mm. Tamaño: Recto: 1.5m, 1.8m / En forma a definir según necesidad. Con ganchos necesarios para el largor de la cortina. Debe incluir instalacion y montaje
3 | Incluye colocacion.
4 | Garantía
Garantia de 2 años