## CARRO RECOLECTOR DE RESIDUOS
CARRO RECOLECTOR DE RESIDUOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:CARRO RECOLECTOR DE RESIDUOS
| Marca: | Marca:
| Modelo: | Modelo:
| Origen: | Origen:
| Dirección web del fabricante: | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 20
2 | Características | CUMPLE SI / NO | OBSERVACIONES
fabricado con polietileno de alta densidad con tapa. Resistentes a los rayos U.V. al frío, al calor y a los reactivos químicos. Un desagüe para drenar el agua para evitar la formación de lodo y asas para facilitar la manipulación.
Capacidad de 1000 litros o más. Ruedas de marcha suave, con bandajes de goma maciza. Eje de la rueda fabricado de acero macizo, galvanizado
Ruedas giratorias de goma con capacidad giro de 360° y freno manual.
El contenedor de basura tiene tapas livianas, sin cerraduras, que facilitan la recolección de los residuos.
Medidas aproximadas: 0,80 de ancho, 1,30 de alto y 1,30 de largo +/-10 cm según fabricanten
con logotipo udentificador, color gris o a definir según tipo de basura.
3 | Normativa
4 | Garantía
Garantía de 2 año