## ESTANTE DE SEGURIDAD
ESTANTES DE SEGURIDAD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ESTANTES DE SEGURIDAD
| Marca: | Marca:
| Modelo: | Modelo:
| Origen: | Origen:
| Dirección web del fabricante: | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 8
2 | Características | CUMPLE SI / NO | OBSERVACIONES
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas, normas de calidad generales: ISO 13485.
Gabinete de apertura manual y cierre automatico.
Capacidad de almacenamiento 300 a 350 litros o equivalente.
material de acero de doble pared.
4 o mas repisas internas ajustables.
Dos puertas con manija de apertura tipo palanca con llave de seguridad
Etiqueta de advertencia
Sistema de patas de nivelación regulables
3 | Normativas
4 | Garantía
Garantía 2 años