## RESUMEN 2
PLANILLA RESUMEN- DISCRIMINADA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,ÁREA DE INTERNACIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
A | INTERNACIÓN- OBRAS CIVILES | GL | 1 | 0 | 0
B | INTERNACIÓN- INSTALACIONES ESPECIALES | GL | 1 | 0 | 0
MONTO TOTAL (A+B) |  |  |  |  | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

## OBRAS CIVILES
RESUMEN- OBRAS CIVILES
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Sub- Total
PLANTA ALTA |  |  |  |  | 0
OBRAS CIVILES E INSTALACIONES CONVENCIONALES - PASILLO CENTRAL | GL | 1 | 0 | 0
INTERNACIÓN- OBRAS CIVILES | UN | 32 | 0 | 0
UNIDAD DE PUESTO DE ENFERMERÍA | UN | 4 | 0 | 0
PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
OBRAS CIVILES E INSTALACIONES CONVENCIONALES - PASILLO CENTRAL | GL | 1 | 0 | 0
INTERNACIÓN - OBRAS CIVILES | UN | 32 | 0 | 0
UNIDAD DE PUESTO DE ENFERMERÍA | UN | 4 | 0 | 0
MONTO TOTAL, INCLUYENDO TODOS LOS ÍTEMS CITADOS PRECEDENTEMENTE |  |  |  |  | 0
Área de intervención: 1.996 m²
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

## INSTALACIONES ESPECIALES
RESUMEN- INSTALACIONES ESPECIALES
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Sub- Total
PLANTA ALTA
CLIMATIZACIÓN- PA |  |  |  |  | 0
INTERNACIÓN- OBRAS CIVILES | GL | 1 | 0 | 0
INTERNACIÓN- INSTALACIONES ESPECIALES Y EQUIPAMIENTOS | GL | 1 | 0 | 0
Ventilación mecánica de pasillo central. Puestos de enfermería. Incluye: - Extractores - Ductos - Filtros | GL | 1 | 0 | 0
PLANTA BAJA
CLIMATIZACIÓN- PB |  |  |  |  | 0
Climatización para 16 habitaciones y sala de enfermería: Aire acondicionado con ductos de baja silueta. Contempla: - 32 equipos de 24.000 BTU de baja silueta - Ductos de Alupir - Rejillas de insuflación - Drenajes - Cañerías de cobre Climtarización de pasillo de enfermería. Aire acondicionado con ductos de baja silueta. Contempla: - 2 (tres) equipos de 60.000 BTU de baja silueta - Ductos de alupir - Rejillas de insuflación - Drenajes - Cañerías de cobre | GL | 1 | 0 | 0
Ventilación mecánica de 16 Baños de habitaciones. Incluye: - Extractores - Ductos - Filtros | GL | 1 | 0 | 0
Ventilación mecánica de pasillo central. Puestos de enfermería. Incluye: - Extractores - Ductos - Filtros | GL | 1 | 0 | 0
INSTALACIONES ESPECIALES CONSIDERADAS EN TOTAL (PB+PA)
GASES MEDICINALES |  |  |  |  | 0
Cañeria de cobre 22,22 mm, esp. 1,02 mm con accesorios de soporte y conexiones | ML | 186 | 0 | 0
Cañeria de cobre 15,88 mm, esp. 1,14 mm con accesorios de soporte y conexiones | ML | 596 | 0 | 0
Cañeria de cobre 12 mm, con accesorios de soporte y conexiones | ML | 594 | 0 | 0
Miniconsola de 2 gases | UN | 88 | 0 | 0
Valvula de sectorizacion | UN | 54 | 0 | 0
Mano de obra especializada | GL | 1 | 0 | 0
GASES MEDICINALES- A consideración del cliente |  |  |  |  | 0
Fluxomentro de oxigeno | UN | 88 | 0 | 0
Humidificador | UN | 88 | 0 | 0
Regulador de vacio | UN | 88 | 0 | 0
Frasco de aspiracion 2000 cc, con trampa | UN | 88 | 0 | 0
Alarma de 2 gases | UN | 2 | 0 | 0
Caja de válvula de 2 gases | UN | 2 | 0 | 0
LLAMADO DE ENFERMERÍA |  |  |  |  | 0
Pulsador Cama | UN | 88 | 0 | 0
Pulsador Baño | UN | 39 | 0 | 0
Repetidor | UN | 9 | 0 | 0
Luz Habitación | UN | 37 | 0 | 0
Pantalla Central | UN | 7 | 0 | 0
Central Enfermería | UN | 7 | 0 | 0
Reloj busca persona directo (Biper) | UN | 18 | 0 | 0
Mano de obra y configuración del sistema | GL | 1 | 0 | 0
SEÑALES DÉBILES |  |  |  |  | 0
Rack Mural de 9U + PDU | UN | 2 | 0 | 0
Patch Panel Cat. 6A de 24 puertos | UN | 3 | 0 | 0
Organizador de Cable 1U | UN | 2 | 0 | 0
Dio de 12 puertos | UN | 2 | 0 | 0
Cable UTP Cat. 6A | ML | 1540 | 0 | 0
Cable Fibra Optica OM 3 | ML | 500 | 0 | 0
Patch cord Cat. 6A de 1,5 mts. | UN | 37 | 0 | 0
Patch cord Cat. 6A de 3 mts. | UN | 37 | 0 | 0
Patch Cord de Fibra | UN | 4 | 0 | 0
Pig tail de fibra optica con adaptadores | UN | 4 | 0 | 0
Certificación pUNto de red y telefonía | UN | 37 | 0 | 0
Bandeja Ranurada de 15x50 | ML | 78 | 0 | 0
Materiales Varios, incluye ducteado y cajas de conexción | GL | 1 | 0 | 0
Mano de Obra Especializada | GL | 1 | 0 | 0
SUGERENCIAS |  |  |  |  | 0
Ventilación de baños de consultorios | UN | 14 | 0 | 0
MONTO TOTAL, INCLUYENDO TODOS LOS ÍTEMS CITADOS PRECEDENTEMENTE |  |  |  |  | 0
Área de intervención: 1.966 m²
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

## PLANILLA DETALLADA
| Altura de habitaciones: | 4
| Altura en enfermería: | 4.5
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,ÁREA DE INTERNACIÓN
| Código | Descripción | U.M | Cant. | P. Unitario | P.Total | Sub- Total
| A | UNA UNIDAD DE HABITACIÓN DE INTERNACIÓN
| A.1 | Área de habitación |  |  |  |  | 0
| A.1.1 | Preliminar
| A.1.2 | Limpieza de área de trabajo | m2 | 18 | 0 | 0
| A.1.3 | Cartel de obra (1.40 x 2.80con marco metálico y lona A retirar y sib colocación) | Un | 1 | 0 | 0
| A.1.4 | Replanteo y marcación | m2 | 18 | 0 | 0
| A.1.5 | Desmonte de piso y carpeta existentes | m2 | 19 | 0 | 0 |  |  | 1.1
| A.1.6 | Desmonte de zócalos | ml | 17.5 | 0 | 0
| A.1.7 | Desmonte de guardacamillas existentes | ml | 11.61 | 0 | 0
| A.1.8 | Desmonte de instalaciones existentes (Luces, gases, tomas, ventiladores) | gl | 1 | 0 | 0
| A.1.9 | Desmonte de puerta de acceso a habitación | un | 1 | 0 | 0
| A.1.10 | Desmonte de puerta de salida a galería | un | 1 | 0 | 0
| A.1.11 | Desmonte de puerta de baño | un | 1 | 0 | 0
| A.1.12 | Desmonte de ventana | un | 1 | 0 | 0
| A.1.13 | Preparación de la superficie para pintura en habitación | m2 | 75.795 | 0 | 0
| A.2 | Mampostería
| A.1.1.12 | Elevación de mampostería en zonas indicadas en el plano | m2 | 3.5 | 0 | 0
| A.1.1 | Revoque
| A.1.2 | Pared interior una capa (1-4-16) | m2 | 5 | 0 | 0
| A.1.3 | Pared exterior | m2 | 5 | 0 | 0
| A.1.4 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | m2 | 5 | 0 | 0
| A.1.1 | Aislación
| A.1.2 | Horizontal pared 015(1-3) | m2 | 5 | 0 | 0
| A.1.1.13 | Pisos y zócalos
| A.1.1.14 | Carpeta para base de piso | m2 | 19 | 0 | 0
| A.1.1.15 | Provisión y colocación de piso porcelanato rectificado 60x60 | m2 | 19 | 0 | 0
| A.1.1.16 | Provisión y colocación de zócalos | m2 | 17.5 | 0 | 0
| A.1.1.17 | Aberturas
| A.1.1.18 | Provisión y colocación de puerta de doble hoja asimétrica de 0,90 y 0,30. de ancho, de madera. Incluye accesorios y protección. (Acceso desde puesto de enferemería) | un | 1 | 0 | 0
| A.1.1.19 | Provisión y colocación de puerta de 0,90m de ancho.Corrediza, Incluye accesorios y protección. (Sanitario) | un | 1 | 0 | 0
| A.1.1.21 | Provisión y colocación de ventana de vidrio templado de 3 hojas proyectante, carpinteria de aluminio de 2,12 x 1,20 metros | un | 1 | 0 | 0
| A.1.4 | Terminaciones
| A.1.4.1 | Enduido interior | m2 | 75.535 | 0 | 0
| A.1.4.2 | Pintura acrílica interior en habitación | m2 | 75.535 | 0 | 0
| A.1.4.3 | Cantonera de PVC | ml | 5 | 0 | 0
| A.1.4.4 | Guarda Camillas | ml | 17.45 | 0 | 0
| A.1.4.5 | Provisión y colocación de cielorraso desmontable de 60x60 | m2 | 19 | 0 | 0
| A.1.4.7 | Tabique cementicio (hueco superior de las ventanas) | m2 | 2.3 | 0 | 0
| A.1.5 | Instalaciones
| A.1.5.1 | Provisión e instalación de Panel led de 60 x 60 (dos en habitación y uno frente al baño) | un | 3 | 0 | 0
| A.1.5.3 | Conjunto de: Dos toma Schuko, dos tomas normales con puesta a tierra Colocar las 3 cajas en una base de melamina que sirva como marco. Incluye tapas | un | 2 | 0 | 0
| A.1.5.6 | Puntos de encendido de luces en habitación | un | 2 | 0 | 0
| A.1.5.7 | Toma Baja en habitación. Incluye Tapa | un | 1 | 0 | 0
| A.1.5.8 | Ventilador de techo | un | 1 | 0 | 0
| A.2 | Sanitarios |  |  |  |  | 0
| A.2.1 | Preliminar
| A.2.1.1 | Desmonte de piso y carpeta existentes | m2 | 3.5 | 0 | 0
| A.2.1.2 | Desmonte de revestidos existentes | m2 | 10.405 | 0 | 0
| A.2.1.3 | Desmonte de artefactos existentes (Inodoro, mesada y bacha, ducha) | gl | 1 | 0 | 0
| A.2.1.4 | Desmonte de instalaciones existentes (Luces, gases, tomas, cañerias, rejillas, griferías) | gl | 1 | 0 | 0
| A.2.1.5 | Demolición de mamposteria en sanitarios | m2 | 8 | 0 | 0
| A.2.2 | Pisos y Revestidos
| A.2.2.1 | Carpeta para base de aislación | m2 | 3.5 | 0 | 0
| A.2.2.2 | Aislación en toda superficie del baño | m2 | 4.5 | 0 | 0
| A.2.2.1 | Carpeta para base de piso | m2 | 3.5 | 0 | 0
| A.2.2.3 | Revoque hidrófugo peinado para base de revestidos | m2 | 10.405 | 0 | 0
| A.2.2.4 | Provisión y colocación de piso porcelanato rectificado 60x60 | m2 | 3.5 | 0 | 0
| A.2.2.5 | Revestido con porcelanato (medida sugerida 30 x 60) | m2 | 10.405 | 0 | 0
| A.2.2.6 | Cantonera de inox | ml | 2.5 | 0 | 0
| A.2.3 | Mampostería
| A.2.4 | Elevación de mampostería en zonas indicadas en el plano | m2 | 4 | 0 | 0
| A.2.5 | Revoque
| A.2.6 | Pared interior una capa (1-4-16) | m2 | 4 | 0 | 0
| A.2.7 | Pared exterior | m2 | 4 | 0 | 0
| A.2.8 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | m2 | 15 | 0 | 0
| A.2.3 | Aislación
| A.2.4 | Horizontal pared 015(1-3) | m2 | 15 | 0 | 0
| A.2.4 | Terminaciones
| A.2.4.1 | Provisión y colocación de cielorraso (placa antihumedad) desmontable de 60x60 | m2 | 3.2 | 0 | 0
| A.2.5 | Instalaciones
| A.2.5.1 | Mano de obra: Instalación de agua fría y caliente para baño. Agua fría: Inodoro, lavamanos, ducha, llave de paso. Agua Caliente: Ducha | gl | 1 | 0 | 0
| A.2.5.2 | Material: Cañerías y accesorios de termofusión para agua fría y caliente. Baño dormitorios | gl | 1 | 0 | 0
| A.2.5.3 | Mano de obra: Instalación de desague cloacal (Inodoro, desague de lavamanos, rejilla de piso) | gl | 1 | 0 | 0
| A.2.5.4 | Material: Cañerías de PVC de 100 mm para inodoro, 50mm para lavamanos y ducha, 75mm para ventilación. Accesorios y materiales menores | gl | 1 | 0 | 0
| A.2.5.5 | Artefacto: Inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujeción | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.6 | Barra articulada rebatible inox c/papelera de 60 cm | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.7 | Barra fija de apoyo de 60 cm de acero inoxidable | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.8 | Accesorio: Lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujeción. | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.9 | Grifería pressmatic para lavamanos- Agua fría/caliente | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.10 | Lavatorio pequeño de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones mínimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción. | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.11 | Sifón cromado para lavatorio | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.12 | Artefacto: Ducha tipo teléfono, grifería monocomando. Incluye accesorios | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.13 | Artefacto: Rejilla de piso sifonada (diam. 150), incluye accesorios y tapa metálica | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.14 | Llave de paso de 3/4" (Acometida del baño) | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.15 | Llave de paso de 1/2" (Termocalefón) | un | 2 | 0 | 0
| A.2.5.16 | Termocalefón horizontal de 50 litros. Incluye accesorios de fijación | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.17 | Instalación de Ducha, Bacha+sifón,inodoro | un | 3 | 0 | 0
| A.2.5.18 | Alimentación eléctrica- Termo Calefón | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.19 | Provisión e instalación de Panel led de 60 x 60 | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.20 | Provisión e instalación de boca de encendido de luces y Tomas (incluye tapa- Luz y toma) |  |  | 0 | 0
| A.2.5.21 | Provisión de toallero de Barra Cromado Material: Acero Inoxidable | un | 1 | 0 | 0
| A.2.5.22 | Provisión e instalación de espejo basculante 80 x 60 p/ personas con capacidades diferentes. | un | 1 | 0 | 0
| B | UNA UNIDAD DE PUESTO DE ENFERMERÍA |  |  |  |  | 0
| B.1 | Trabajo limpio y sucio
| B.1.1 | Mesada de granito(4,5 metros de largo y 60 cm de ancho). Área de trabajo limpio y sucio. Incluye Pollera, zócalo, perforación para dos bachas de inoxidable profundas | un | 1 | 0 | 0
| B.1.2 | Provisión e instalación de bachas profundas de inoxidable. 50X40X33CM | un | 2 | 0 | 0
| B.1.3 | Grifería Agua fría / caliente para mesada con mezcladora. | un | 2 | 0 | 0
| B.1.4 | Termocalefón horizontal de 50 litros. Incluye accesorios | un | 1 | 0 | 0
| B.1.5 | Llave de paso de 3/4" (Acometida del Puesto de enfermeria) | un | 1 | 0 | 0
| B.1.6 | Llave de paso de 1/2" (Termocalefón) | un | 2 | 0 | 0
| B.1.7 | Artefacto: Rejilla de piso sifonada (diam. 150), incluye accesorios y tapa metálica | un | 1 | 0 | 0
| B.1.8 | Sifón cromado para lavatorio | un | 2 | 0 | 0
| B.1.9 | Mano de obra: Instalación de agua fría y caliente puesto de enfermería | gl | 1 | 0 | 0
| B.1.10 | Material: Cañerías y accesorios de termofusión para agua fría y caliente. Puestos de enfermería | gl | 1 | 0 | 0
| B.1.11 | Mano de obra: Instalación de desague cloacal (Inodoro, desague de lavamanos, rejilla de piso) | gl | 1 | 0 | 0
| B.1.12 | Material: Cañerías de PVC 50mm para bachas de inoxidable, 75mm para ventilación. Accesorios y materiales menores | gl | 1 | 0 | 0
| B.1.13 | Alimentación eléctrica Termocalefón | gl | 1 | 0 | 0
| B.1.14 | Conjunto de: Dos toma Schuko, dos tomas normales con puesta a tierra Colocar las 3 cajas en una base de melamina que sirva como marco. Incluye tapas | un | 2 | 0 | 0
| B.1.15 | Revoque hidrófugo peinado para base de revestidos | m2 | 2.7 | 0 | 0
| B.1.16 | Revestido con porcelanato (medida sugerida 30 x 60) | m2 | 2.7 | 0 | 0
| B.2 | Puestos de trabajo
| B.2.1 | Mesada de granito / muebles de melamina para puestos de trabajo. 3,60 de largo y ancho 60 cm | un | 1 | 0 | 0
| B.2.2 | Cajonero móvil de 2 cajones, llave central, rueda de 5 cm. | un | 2 | 0 | 0
| B.2.3 | Conjunto de: Dos tomas normales y una toma para PC | un | 2 | 0 | 0
| C | RUBROS GENERALES - PASILLO DE ENFERMERÍA |  |  |  |  | 0
| C.1 | Obras civiles y terminaciones
| C.1.1 | Desmonte de piso y carpeta existentes | m2 | 260 | 0 | 0
| C.1.2 | Desmonte de zócalos | ml | 37 | 0 | 0
| C.1.3 | Desmonte de guardacamillas existentes | ml | 102.2 | 0 | 0
| C.1.4 | Desmonte de instalaciones existentes (Luces, gases, tomas, ventiladores) | gl | 1 | 0 | 0
| C.1.5 | Desmonte de aberturas en pasillo de enferemería- Planta Alta- 1,10x0,60 | un | 32 | 0 | 0
| C.1.6 | Desmonte de aberturas en habitaciones Planta alta - 2,00 x 0,60 | un | 32 | 0 | 0
| C.1.7 | Desmonte de abertura en salas de espera- 2,50 x 0,60 | un | 4 | 0 | 0
| C.1.8 | Preparación de la superficie para pintura en pasillo de enfermería | m2 | 547.74 | 0 | 0
| C.1.9 | Ayuda de gremios (Revoques menores, macizados, etc) | gl | 1 | 0 | 0
Pisos y zócalos
| C.1.10 | Carpeta para base de piso | m2 | 230 | 0 | 0
| C.1.11 | Provisión y colocación de piso porcelanato rectificado 60x60 | m2 | 260 | 0 | 0
| C.1.12 | Provisión y colocación de zócalos | ml | 230 | 0 | 0
Aberturas
| C.1.13 | Provisión y colocación de puerta de 1,90m. de ancho de dos hojas batientes. Incluye accesorios. | un | 2 | 0 | 0
| C.1.16 | Provisión y colocación de aberturas en pasillo de enferemería- Planta Alta- 1,10x0,60- Vidrio Fijo | un | 32 | 0 | 0
| C.1.17 | Provisión y colocación de aberturas en habitaciones Planta alta - 2,00 x 0,60- Vidrio Fijo | un | 32 | 0 | 0
| C.1.18 | Provisión y colocación de abertura en salas de espera- 2,50 x 0,60- Vidrio Fijo | un | 4 | 0 | 0
Terminaciones
| C.1.19 | Enduido interior | m2 | 547.74 | 0 | 0
| C.1.20 | Pintura acrílica interior en habitación | m2 | 547.74 | 0 | 0
| C.1.21 | Cantonera de PVC | ml | 80 | 0 | 0
| C.1.22 | Guarda Camillas | ml | 17.45 | 0 | 0
| C.1.23 | Provisión y colocación de cielorraso desmontable de 60x60 | m2 | 230 | 0 | 0
Instalaciones
| C.1.24 | Alimentación eléctrica Troncal | gl | 1 | 0 | 0
| C.1.25 | Adecuación de tableros existentes | gl | 1 | 0 | 0
| C.1.28 | Material: Troncal de Abstecimiento de agua fría y derivaciones (Termofusión) | gl | 1 | 0 | 0
| C.1.29 | Mano de Obra: Troncal de abastecimiento de agua fría y derivaciones | gl | 1 | 0 | 0
| C.1.30 | Provisión e instalación de Panel led de 60 x 60 (dos en habitación y uno frente al baño) | un | 28 | 0 | 0
| C.1.31 | Tomas comunes bajas en pasillo | un | 8 | 0 | 0
| C.1.32 | Puntos de encendido | un | 8 | 0 | 0
| E | CLIMATIZACIÓN |  |  |  |  | 0
| E.1 | Climatización para 32 habitaciones y sala de enfermería: Aire acondicionado con ductos de baja silueta. Contempla: - 32 equipos de 24.000 BTU de baja silueta - Ductos de Alupir - Rejillas de insuflación - Drenajes - Cañerías de cobre Climtarización de pasillo de enfermería. Aire acondicionado con ductos de baja silueta. Contempla: - 3 (tres) equipos de 60.000 BTU de baja silueta - Ductos de alupir - Rejillas de insuflación - Drenajes - Cañerías de cobre | gl | 1 | 0 | 0
| E.2 | Ventilación mecánica de 32 Baños de habitaciones. Incluye: - Extractores - Ductos - Filtros | gl | 1 | 0 | 0
| E.3 | Ventilación mecánica de pasillo central. Puestos de enfermería. Incluye: - Extractores - Ductos - Filtros | gl | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 64
0
CALCULO AUX. IE
Pasillo de 61m
UNA HABITACIÓN
| 4 | luces | 100 | 400
| 4 | luces | 100 | 400
| 5 | comunes | 100 | 500
| 2 | schuko | 1800 | 3600
| 1 | aire de 18000 | 2000 | 2000
| 1 | Termocalefon | 1500 | 1500
| 1 | ventilador | 100 | 100
|  |  |  | 8500 | vatios
UN PUESTO DE ENFERMERÍA CON TRABAJO LIMPIO Y SUCIO
| 5 | tomas comunes | 100 | 500
| 2 | toma de computadora | 1800 | 3600
| 2 | Schukos | 1800 | 3600
| 5 | tomas comunes | 100 | 500
| 1 | Aire | 10000 | 10000
| 1 | Termocalefón | 1500 | 1500
|  |  |  | 19700 | vatios
| ALA 1 | 16 | HABITACIONES | 8500 | 136000
|  | 2 | PUESTOS | 19700 | 39400
175400
[5 empty] | 265.7576 | Amperios
| 65000000 | Alimentación troncal total
| 20000000 | Adecuación de tableros- 15
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Note on F100: Usuario: costo por m2+ costo de zócalo de 13 cm+ costo de pollera de 13 cm+ costo de 4 soportes+ costo de 2 agujeros+ costo de colocación
Note on E151: Usuario: 20 paneles en el eje del pasillo, dejando espacio de 4 placas libres entre c/u. 2 paneles en cada sector de enfermería (uno de cada lado) por 4 puestos
Note on F190: Usuario: Potencia dividido voltaje