## Hoja1
SET DE TORACOSCOPIA
DATOS GENERALES
Descripción: SET DE TORACOSCOPIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 | 1 (una) Óptica de visión foroblicua, 30°, 4mm de diámetro, longitud 30cm, esterilizable en autoclave
1.2 | 1 (un) trocar con punta roma, camisa flexible, sin válvula, esterilizable en autoclave, tamaño 6mm, longitud útil de 8,5cm, compuesto por: caminsa de trocar flexible y punzón de trocar
1.3 | 1 (una) pinza óptica para biopsia, forma de cuchara, redonda
1.4 | 1 (un) Tubo de aspiración óptico
1.5 | 1 (un) Vaina de Pulverización óptico con per de insuflación y recipiente
1.6 | 1 (un) Contenedor de plástico o aluminio perforado con tapa y base de silicona