## Hoja1
BRONCOSCOPIO
DATOS GENERALES
Descripción:
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 | BRONCOSCOPIO UNIVERSAL, con portador de luz de fibra optica, tamaño 7,5, longitud 43cm, cantidad 02.
1.2 | BRONCOSCOPIO DOESEL-HUSLY, Tamaño 4 mm, longitud 30 cm. Cantidad 01
1.3 | BRONCOSCOPIO DOESEL-HUSLY, Tamaño 4,5, longitud 30 CM. Cantidad 02
1.4 | BRONCOSCOPIO DOESEL-HUSLY, Tamaño 6 mm, longitud 30 cm. Cantidad 02
1.5 | BRONCOSCOPIO DOESEL-HUSLY, Tamaño 5 mm, longitud 30 cm. Cantidad 01
1.6 | Foco prisma con conexión de cable de luz de fibra optica, esterilizable en autoclave. Cantidad 03
1.7 | Tapa de cuerre conjunta para broncoscopio universal. Cantidad 02
1.8 | Optica de visión frontal 0°. 2,9 mm, 36 cm de longitud esterilizable en autoclave con conductores de luz de fibra óptica incorporado. Cantidad 02
1.9 | Pinza óptica 2x2 dientes, para aislamiento de monedas y cuerpos extraños planos, con magno flexible. Cantidad 02
1.10 | Pinza óptica Mandibula tipo cocodrilo para aislamiento de cuerpos extraños duros, mango flexible. Cantidad 02
1.11 | Pinza óptica tipo KILLIAN, para aislamiento de mani y cuerpos extraños blandos. Cantidad 02
1.12 | Pinsa óptica, mandibula universal para biopsia y extracción de cuerpos extraños . Cantidad 02
1.13 | Tubo de aspiración, 4 mm, recto, 50 cm de longitud. Cantidad 01
1.14 | Tubo de aspiración, 5,5 mm, recto, 35 cm de longitud. Cantidad 02
1.15 | Tubo de aspiración, 3 mm, recto, 35 cm de longitud. Cantidad 01
1.16 | Canula de punción para biopsia transbronquial, extremo distal recto, 1,6 mm, 47 cm de longitud util. Cantidad 01
1.17 | Canastilla para cuerpo extraño, con mango de anillas, longitud útil 50 cm. Cantidad 02
1.18 | Canastila para cuerpo extraño, con mango de anillas, longitud 35 cm. Cantidad 02
1.19 | Bandeja de plástico, perforadora, capaz de contener todos los instrumentos solicitados. Cantidad 01
1.20 | Garantía técnica: 12 meses
1.21 | Capacitación en uso, cuidados, limpieza, desinfección y esterilización para profesionales encargados.