## Hoja1
TRAQUEOSCOPIA
DATOS GENERALES
Descripción:
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 | Broncoscopio quirúrugico de gran lumen, 14 mm, longitud 43 cm, modelo modificado para la aplicación de Stents, distal con ranuras respiratorias laterales y extremo biselado de 45°, para utilizar con foco prismático. Cantidad 01
1.2 | Foco prisma con conexión de cable de luz de fibra óptica, esterilizable en autoclave. Cantidad 01
1.3 | Pinza para colocación de Stents tipo FREITAG, para colocación de stens en Y, se compone de:
1.4 | Mango con bloqueo
1.5 | Vaina Exterior
1.6 | Inserto de Pinza
1.7 | Corredura
1.8 | Cantidad: 01
1.9 | Garantía técnica de 12 meses
1.10 | Capacitación en uso y cuidados, limpieza y esterilización, para los profesionales encargados del uso.
1.11 | Bandeja de plastico, perforada, con tapa, autoclavable capaz de contener todos los instrumentos. Cantidad 01