## Hoja1
MONITOR DE GRADO MEDICO
DATOS GENERALES
Descripción:
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 | Monitor de 27" o mejor, grado médico MDD
1.2 | Resolución 1920x1080 pixel o mejor
1.3 | Formato de imagen: 16:9
1.4 | Con pie de apoyo
1.5 | Compatible con equipo de pleuroscopia existente en el Servicio
1.6 | Puesta en funcionamiento
1.7 | Capacitación en uso y cuidados para los profesionales encargados del uso
1.8 | Garantía Técnica 12 meses