## Hoja1
SET DE INSTRUMENTALES PARA PLEUROSCOPIA
DATOS GENERALES
Descripción: SET DE INSTRUMENTALES PARA PLEUROSCOPIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 | Óptica de visión frontal panorámica de 0°, 5mm, 29cm de longitud. Esterilizable en auticlave. Debe incluir canastilla de esterilización y transporte. Cantidad: 01
1.3 | Óptica de direccipon visual variable de 0° a 90°, 10mm, 31cm de longitud, esterilizable en autoclave. Anillo de ajuste para la selección de la dirección visual deseada. Cantidad: 01
1.4 | Canastilla para almacenamiento y transporte de una óptica de dirección visual variable y un cable de luz. Cantidad: 01
1.5 | Trocar de 11mm, punta roma, 6cm de longitud útil, camisa de trocar roscable y punzón de trocar. Cantidad: 02
1.6 | Trocar de 13mm, punta roma, 6cm de longitud útil, camisa de trocar roscable y punzón de trocar. Cantidad: 02
1.7 | Frasco de vidrio de repuesto para pulverizador. Cantidad: 03
1.8 | Tubo de irrigación y aspiración, con aberturas laterales, 5mm, longitud 30cm, con mango con llave de dos vias. Cantidad: 01
1.9 | Legra para abrasión pleural, extremo distal acordado, forma de cuchara, 28cm de longitud. Cantidad: 01
1.10 | Cable de alta frecuencia unipolar. Longitud 300cm. Cantidad: 01
1.11 | Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm de diámetro, 250cm de longitud, para uso con cabezal de cámara y óptica solicitadas. Cantidad: 01
1.12 | Pinza Óptica para Biopsia, abertura bilateral, para uso con óptica de 4mm. Cantidad: 01
1.13 | Bandeja de plástico, perforada, capaz de contener todos los intrumentales. Cantidad: 01
1.14 | Garantía Técnica: 12 meses
1.15 | Capacitación en uso y cuidados, limpieza y esterilización para los profesionales encargados del suo