## Hoja1
VIDEO MEDIASTINOSCOPIA
DATOS GENERALES
Descripción: VIDEO MEDIASTINOSCOPIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 | Videomediastinoscopio HD con sensor CMOS de un chip, con fuente de luz LED integrada, totalmente esterilizable en autoclave. Con ranura central continua, longitud total no mayor a 22cm y longitud de trabajo no mayor a 17cm. Cantidad: 01
1.2 | Debe ser compatible con Sistema de Cámara solicitado con el Videobroncofibroscopio, se utilizará el mismo equipo
1.3 | Recipiente para esterilización, resguardo y transporte, método gas y autoclave. Cantidad: 01
1.4 | Garantía técnica: 12 meses
1.5 | Capacitación en uso y cuidados, limpieza y esterilización para los profesionales encargados del uso