## Hoja1
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
Item N° 2 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO |  | Item N° 2 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
| Datos proveídos por el oferente: |  | Datos proveídos por el oferente:
| MARCA: |  | MARCA:
| MODELO: |  | MODELO:
| PROCEDENCIA: |  | PROCEDENCIA:
| AÑO DE FABRICACION: |  | AÑO DE FABRICACION:
| DIRECCION WEB DEL FABRICANTE: |  | DIRECCION WEB DEL FABRICANTE:
1 | Datos Generales | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES
1.1 | Descripción: Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados al paciente
1.2 | Pantalla portatil LCD TFT a color de 5"
1.3 | Idioma en Español
1.4 | Parámetros monitorizados: ECG, RESP, NIBP, SPO2, TEMPERATURA
1.5 | Alimentado por Corriente Alterna (AC) 110-240 Volt, 50/60 Hz y Corriente Continua (CC) con batería interna
1.6 | Capacidad de conectarse con Sistema Central de Monitoreo via WIFI
1.7 | Tecnologia fanless (sin ventilador) para evitar infeccion cruzada, reducir ruido y ahorrar energia
1.8 | Accesorios: Cable Sensor de Temperatura, Cable de ECG, Sensor de dedo de SPO2 adulto, Conector NIBP Brazal NIBP Adulto y Un manual de operación.
PRECIO UNITARIO: