## Especificaciones Técnicas
BALANZA CON TALLIMETRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BALANZA CON TALLIMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Plataforma diseñada para trabajo continuo.
Balanza fabricada en Hierro macizo.
Acabado de la balanza con pintura electroestática.
Peso, y medición de altura.
04 apoyos o patas para una mejor nivelación de la balanza.
Fácil de desmontar para trasladar de un lugar a otro.
Sistema mecánico de peso con doble pesas.
Sistema de aguja equilibrada para obtener el peso.
Ruedas para mejor movilización y traslado.
Barra cromada.
Lectura por ambos lados en kilos.
Números de Lectura de peso en Alto relieve.
Regla de talla de 0.60 a 2 metros.
Protector antideslizante en la plataforma.
Cuchillas y asientos cementados y zincados.
Capacidad: 220 Kg o más
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.