## Especificaciones Técnicas
RESUCITADOR MANUAL ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: RESUCITADOR MANUAL ADULTO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Resucitador manual, uso en pacientes adultos para ventilación de emergencia.
Para respiración artificial de apoyo a los ventiladores y máquinas de anestesia. Cuerpo Material: de PVC 100% libre de latex, capacidad de la bolsa 1500 ml a 1700 ml.
Transparente, autoclavable, con valvula de seguridad limitadora de presión 60 +/- 10 cm H2O.
Incluye válvula peep reusable, mascarilla integra de silicona numero 5 y 6, bolsa reservorio de oxigrno 2500 ml, tubo para conexión a balón de oxígeno de 2 mt y conector universal.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.