## Especificaciones Técnicas
MESA DE MAYO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA DE MAYO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Mesa para instrumental, estructura de acero cromado, con bandeja de acero inoxidable extraible, regulable en altura: mínima: 102 cm.
• Altura máxima: 130 cm.
• Largo: 60 cm aprox.
• Ancho: 40 cm aprox.
• Diámetro ruedas: 80 mm aprox.
• Medidas bandeja: 59 x 39 cm
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.