## Especificaciones Técnicas
OXIMETRO DE PULSO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: OXIMETRO DE PULSO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Pantalla Dual color LCD TFT de 2,8 aprox.""
• Muestra SpO2, PR, barra de pulso y Pletismograma. 6 modos de visualización. Incluir sensor adulto reusable
• Medición de la temperatura del paciente. Incluir sensor de temperatura de piel adulto reusable
• Compatible con Sensor SPO2 Nellcor
• Puerto USB para descarga a computadora
• Memoría interna que pueda almacenar hasta 90 hs aprox.de resultados.
• Con bateria interna recargable.
• Alarmas sonoras y visuales
• Indicador de batería baja.
• Brillo ajustable.
• Incluir un protector de silicona para el equipo
•Con sensor reusable al menos 2 unidades por tipo de paciente (pediatrico, adulto)
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.